隐患排查、治理、整改记录 
发文部门：  安全生产委员会                                    编号： 202202017      

	整改单位
	**车间
	受检查时间
	2022 年2月17日

	车间负责人
	***
	整改单位安全负责人
	***

	整改部位和整改内容：

1、用电箱前堆放物品
2、钢质门车间消防栓附近堆放钢材


	整改措施：

1、现场搬离并在每日例会上强调不得堆放物品在用电箱前。
2、现场清理消防栓附近堆放的物品并在每日例会上强调不得堆放物品在消防器材前。
                                                  整改负责人：***

	隐

患

整

改

情

况

报

告
	1、现场搬离并在每日例会上强调不得堆放物品在用电箱前。
2、现场清理消防栓附近堆放的物品并在每日例会上强调不得堆放物品在消防器材前。
                                              报告人：***

	主

管

部

门

意

见
	        验收合格。
                         整改验收人：***

	参加检查人员
	


