## Sheet1
洪兴煤矿炸药库安全检查记录
时 间 |  | 参加人员：
地 点
主持人
项目 | 常见问题 |  |  | 检查结果（在对应位置打“√”
|  |  |  | 是 | 否
灭火器材 | 灭火器是否过期失效
消防水池水位是否符合要求
消防水池水泵是否有效
防爆堆是否符合要求
爆炸物品堆放 | 炸药（袋式）堆放高度是否超过1.2m
雷管箱堆放高度是否超过1.0m
雷管箱堆间距是否小于0.3m
雷管箱离墙间距是否小于0.5m
人行通道是否畅通无障碍
库内通风 | 是否有温度计
温度、湿度记录是否完整
室温是否超过35℃
箱堆下方是否垫有方木或木板
通风窗是否符合要求
通信设备 | 值班房是否有通信设备
通信设备是否能正常使用
其它 | 防雷装置是否符合要求
接地检测是否符合要求
是否设有明显安全警示标志
其它存在的问题
备注
记录人：
本表为不定期检查填写，由安全科保存。